
电梯维保采购文件

一、项目要求及说明

项目名称：电梯维保采购项目
项目预算：人民币155880元
采购内容和服务要求：2025年6月—2028年6月电梯维保服务，需对全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心（以下简称中心）11台电梯进行日常维护保养及年度检测（含限速器检验）。①日常维护保养：按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）相应附件A、B、C、D 的要求完成半月、季度、半年、年度保养项目，并做好维修保养记录。②年度检测（含限速器检测）：按照相关检验检测要求，完成电梯的非质检部门执行的年度检测及落实每2年1次的电梯限速器检测。
自采购文件公告至投标文件递交期间，可联系中心工作人员到进行现场实地踏查，了解电梯运行及维保服务相关情况（踏查联系人：汪老师13766241946、刘老师13970452680）。具体技术服务标准及要求详见附件。
服务地点：江西省吉安市井冈山市茨坪红军北路49号，全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心。

投标人资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）供应商营业执照经营范围应包括项目相关的服务范围；

（8）本项目不接受联合体投标。

6. 付款方式：合同执行每满一年，在当年的7月31日前支付合同总款的30%；合同履约结束后30个日历天内，根据服务履约情况，支付合同总款的10%。在每年服务费结算时维保方必须提供该批服务费的全额增值税普通发票。

7. 招标文件的获得：中心官网（http://www.qjd.org.cn/）下载。

中心联系人：0796-6563281，刘老师（工作日8:00~12:00、14:30~17:30）。如对招标文件有疑问，及时联系工作人员释疑。

8. 投标文件要求：投标文件应装订后密封装在一个信封/档案袋中，封口处有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标采购项目名称、投标人名称、地址、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

9. 投标文件递交时间：2025年5月27日前。邮寄地址：江西省吉安市井冈山市茨坪红军北路49号（井冈山中心），刘老师0796-6563281。

10. 本次采购采用综合评分法评标。根据供应商报价、业绩情况和服务情况等因素进行综合评定，综合评分第一名的供应商为本项目成交供应商。评分细则详见附件。项目采购人可就项目报价与拟中标供应商进行进一步磋商。若排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力不能履行采购合同、不按照采购合同履行义务，或者无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的，采购人将按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，直接确定下一候选人为中标（成交）人。
11. 中标供应商确定后，将在中心官方网站上发布公告，公告期为1个工作日。

二、投标文件格式

1. 报价表

	电梯名称
	电梯类型
	数量
	单价

（元/月）
	总价/年

（元）
	备注

	学员楼A栋电梯
	有机房、

6层客梯
	1
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需检测及限速器检验。

	学员楼D栋电梯
	有机房、

5层客货梯
	1
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需限速器检验。

	学员楼D栋电梯
	无机房、

5层客梯
	2
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需限速器检验。

	学员楼D栋厨房传菜梯
	无机房、

2层传菜梯
	1
	
	
	2025年需检测；

2026年需检测及限速器检验；

2028年需检测及限速器检验。

	综合楼电梯
	无机房、

4层客梯
	1
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需限速器检验。

	学员楼厨房电梯
	无机房、

3层客梯
	2
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需限速器检验。

	学员前台一侧残疾人梯
	无机房2层无障碍客梯
	1
	
	
	2026年需检测及限速器检验；

2028年需限速器检验。

	学员楼BC栋外挂电梯
	无机房、

6层客梯
	1
	
	
	2025年需检测；

2026年需检测及限速器检验；

2028年需检测及限速器检验。

	学员楼AB栋外挂电梯
	无机房、

5层客梯
	1
	
	
	2025年需检测；

2026年需检测及限速器检验；

2028年需检测及限速器检验。

	合计总价：（人民币      元/年）


注：（1）上述报价含人工、交通、管理、税费等费用，不含配件费用，清包维保中更换零部件由中心单独另行结算支付；

（2）电梯检测、限速器检验及相关费用由维保方承担（具体检测及限速器检验情况，可在江西省特种设备网上查询）；
（3）供应商响应采购文件即视为响应文件所有条款。
投标单位（盖章）：          投标人代表签字： 

联系方式：                     日 期： 

2. 资格文件（复印件加盖公章）

营业执照副本（复印件加盖供应商公章）
供应商提供2024年1月1日-2025年5月15日期间内任意一份依法纳税的缴款凭证（复印件加盖供应商公章）
3. 按招标文件中和采购需求中要求提供的有关文件

（1）近二年同类项目业绩表（并附合同复印件，至少包括合同的甲乙双方，合同金额，详细标的内容和双方签章及生效时间）；
（2）服务承诺；
（3）投标人认为需要说明或提供的，格式自拟。

评标评分细则

评标评分细则

	评审

内容
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	价 格
	报 价
	50分
	以供应商所报合计最低价格为基准价。基准价得满分，其他报价按照（评标基准价/供应商报价）×50得分。最低报价不作为中标的保证。

	业绩  情况
	同类项目

业绩
	30分
	审查供应商近2年内（以合同签订日期为准）做过的同类项目业绩（须提供合同复印件，至少包括合同的甲乙双方，合同详细标的和双方签章及生效时间）。每提供一个符合要求的业绩得5分，最多得30分。

	服务  情况
	服务方案和质量  承诺
	20分
	服务方案和质量承诺完整、详细的不超过20分；服务方案基本完整、较为详细的不超过15分；不提供得 0 分。


附件：

技术服务标准及要求

技术服务标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

二、服务要求

按国家有关规定及符合国标的检验检测技术服务，并出具相关的检测报告。
供应商应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

供应商至少每15日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查。

供应商接到困人故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在60分钟内抵达现场。同月内第二次未按要求到达需扣除服务费200元，第三次未按要求到达需扣除服务费400元，当月以此类推。

因维护保养原因导致人员伤亡或设备损坏、丢失的，由供应商承担全部责任。同台电梯当月内除不可抗力（如停电等）因素外，造成二次以上故障的，第三次故障需扣除服务费200元，第四次故障需扣除服务费400元，当月以此类推。

供应商现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。现场作业人员需相对固定，如有调整需提前3个工作日向中心进行书面报备。供应商派出人员需认真遵守中心相关规章制度。

供应商在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

供应商应当向中心提出合理化建议并每月书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

供应商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

供应商应当建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

供应商应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。国家规定的各项检验检测，经中心配合由供应商负责相关资料的准备和申报查验，若因供应商造成延误而产生罚金等后果，由供应商负责。

供应商应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。供应商对每台电梯均应当建立独立的维护保养记录，维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

供应商的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，供应商应当返工，并按照返工费用的标准支付违约金。

因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，供应商应当承担电梯复检费用。

供应商平时不提供驻场服务，在中心有重大接待任务时，在中心提前告知的情况下，供应商技术人员应按约准时到达现场提供技术保障。

