
中心化粪池、隔油池及排污管网清理服务项目

采购文件

一、项目要求及说明

项目名称：全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心（以下简称：井冈山中心）化粪池、隔油池及排污管网清理服务项目。

项目总预算：三年预算金额为人民币陆万玖仟元整（¥69000元）。

采购内容及要求：对井冈山中心区域内的学员厨房、学员楼D栋厨房隔油池，排污管井、排污管网，化粪池的清理，服务期从2026年8月1日起至2029年7月31日止，共计三年。清理的具体要求详见附件（化粪池、隔油池及排污管网清理服务需求）。

清理疏通地点：江西省井冈山市茨坪红军北路49号，全国青少年井冈山革命传统教育基地。

付款方式：根据双方签字确认的清理记录表支付年度服务费用。 
供应商资格标准：

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）供应商营业执照经营范围应包括项目相关的物业服务范围；

（8）本项目不接受联合体投标。  

7.招标文件的获得：

井冈山中心官网（http://www.qjd.org.cn/）下载。

井冈山中心联系人：刘老师，13970452680。如对招标文件有疑问，及时联系相关人员释疑。

8.投标文件要求：供应商应准备1份纸质投标文件（格式见第二部分）。投标文件应装订后密封装在一个信封/档案袋中，封口处有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标采购项目名称、投标人名称、地址、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

9. 投标文件递交时间：自本采购公告发布至2026年6月29日17:00时前（北京时间），投标文件可通过线下或者邮寄方式提交。邮寄地址：江西省吉安市井冈山市茨坪红军北路49号（井冈山中心），刘老师（13970452680）（注：选择邮寄方式提交的以中心收到快递时间为响应文件递交时间，超过响应截止时间收到的视为无效响应，将予以拒收。请供应商充分考虑快递在途时间，由于快递派件不及时等原因影响了递交，后果由供应商自行负责。建议使用顺丰快递。）；线下提交可在工作日8:30~12:00、14:30~17:30提交至中心B栋5楼办公室。逾期未通过线下或邮寄方式递交投标文件视为无效投标。  
10. 本次采购采用最低评标价法评标。能够满足要求的供应商，报价最低的为该项目成交供应商。项目采购人可就项目报价与拟中标供应商进行进一步磋商。若排名第一的中标（成交）候选人放弃中标（成交）、因不可抗力不能履行采购合同、不按照采购合同履行义务，或者无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的，采购人将按照评审报告推荐的中标（成交）候选人名单排序，直接确定下一候选人为中标（成交）人。
11. 若出现下列情况，投标文件将被判定为无效投标文件：

（1）资格证明文件不全的；

（2）法律法规规定无效投标情形的。

12. 中标供应商确定后，将在井冈山中心官方网站上发布公告，公告期为1个工作日。

二、投标文件格式

1.报价表

	采购项目
	项目内容
	单位
	数量
	报价（元）

	井冈山中心化粪池、隔油池及排污管网清理服务项目
	见附件1
	项
	  1
	             

	总计人民币：                         （¥          ）


注：1.报价含税费等一切费用。

2.化粪池、隔油池及排污管网清理服务需求表中，分项报价、每年及三年总价需填写并作为投标文件附件。

   投标单位（盖章）：    投标人代表签字：         日期： 
2.资格文件（复印件加盖公章）

（1）营业执照副本；
（2）供应商提供2025年1月1日-2026年5月31日期间内任意一份依法纳税的缴款凭证。

4.按招标文件中和采购需求中要求提供的有关文件

（1）服务承诺

（2）投标人认为需要说明或提供的，格式自拟。

附件：    
化粪池、隔油池及排污管网清理项目服务

要求
第一条 服务内容

乙方根据甲方需求提供下列服务：

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	化粪池吸渣、捞渣（见清水）
	立方
	年度包干371.25立方米
	年度包干费用（） 
	包处理垃圾

	2
	学员厨房隔油池捞渣清理垃圾（见清水）
	立方
	年度包干5. 5立方米
	年度包干费用（） 
	包处理垃圾

	3
	学员楼D栋厨房隔油池捞渣清理垃圾（见清水）
	立方
	年度包干1. 2立方米
	年度包干费用（） 
	包处理垃圾

	4
	 中心院内排污管网、排污管井、中心大门外侧及边坡排污管网、排污管井的疏通清理
	项 
	 1
	年度包干费用（） 
	包处理垃圾 


每年预算金额为人民币   元整（¥   元），三年预算金额为人民币   元整（¥   元）。

合同期为2026年8月1日至2029年7月31日止三年。

第二条 服务规定

1.化粪池一年清理6次（1月、3月、5月、7月、9月、11月），清理以清出清水为标准。 

2.学员厨房隔油池一年清理8次（3月、5月、6月、7月、8月、9月、11月、12月），清理以清出清水为标准。

3.学员楼D栋厨房隔油池一年清理4次（3月、6月、8月、11月），清理以清出清水为标准。

4.中心院内排污管网、排污管井和中心大门外侧及边坡排污管网、排污管井的疏通清理（清理次数与隔油池清理同步）。

5.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。

6.确保服务范围内化粪池粪便、隔油池、排污管网、排污管井污水不外溢。

7.在清理过程中，应当采取相应的安全防护措施。

8.盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具。

9.清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

10.人勿下池工作，防止人员中毒或陷入水中。

11.在清理过程中，应服从甲方工作人员安排管理。
备注：如使用过程中（合同期内）发生堵塞，乙方应在1小时内响应，并根据堵塞情况及时处理完成。


